ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на процедурата: Упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект: Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в Община Нови пазар.

Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП.

Обект: услуга

Прогнозна стойност: 52 800.00 лв. без ДДС

Описание на услугата: Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството на планираните строително – монтажни работи като защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителя на строително – монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изисквания на специализираното законодателство – Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

Дейности, съставляващи дейности по закриване и рекултивация на депото:

1.Профилиране тялото на депото с оформяне на откос с наклон 1:2,5 и три берми във височина.Рекултивацищта на депото се извършва по контура на естествено оформените откоси на депото.Всички разпилени отпадъци, отделни купчини и замърсявания от прилежащите терени се събират и депонират в тялото на депото.

2.Изграждане на предпазна дига на кота било депо с височина 2.0м.

3.Изграждане на система за биогаз – площен дренаж от дренажен геокомпозит, газови дренажни жили и газови кладенци.

4. Полагане на изолационен екран от два пласта по 25см. глинести почви.

5.Изграждане на система за атмосферни води, включваща дренажен геокомпозит за площен дренаж, дренажни колектори за повърхностни води, монтирани по бермите, охранителна канавка, канавка в петата на откоса и събирателен дренаж с пет броя шахти.

6. Техническа рекултивация от 35см. земни маси и 15см. хумусен пласт.

7. Биологична рекултивация.

- ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

а) Упражняване на Строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал.1, т.1 ЗУТ по време на строителството, съобразно описаните в „Глава девета” от ЗУТ задължения;

1. Проверка за наличност на необходимите документи за законовото започване на строителството и съдействие за тяхното набавяне.

2. Заверка на заповедната книга на Строежа в администрацията издала Разрешението за строеж.

3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения).

4. Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне.

5. Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи, за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект.

6. Заверка на екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес вкл. проверява извършеното от изпълнителя по Договора за СМР екзекутивно замерване на теренната основа на Строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с изпълнителя по Договора за СМР, за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания.

7. Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ.

8. Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл.176 ал.1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на Договора за обществена поръчка.

9. При необходимост, предприема необходимите мерки  за навременно получаване на Разрешение за ползване.

10. Да разрешава спорове, възникнали между участниците в строителния процес, свързани с определяне на вина и отговорности при появата на Дефекти.

11. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на възложените задачи, и отчита /предава/ реализираните етапи.

б) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно чл. 11 от на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г.);

1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

2. координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на труда (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г. с последващите му изменения и допълнения) и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за изпълнение на СМР на обекта, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

3. разработва и актуализира плана за безопасност и здраве и информацията предходната т.2 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

4. организира съвместната работа между изпълнителя по Договора за изпълнение на СМР на обекта и подизпълнителите на Строителната площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

5. координира контрола по правилното извършване на СМР;

6. предприема необходимите мерки за допускане на Строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

в) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

1. Изработва общ график за реализация на Строежа;

2. Координира интегрирането на правата и задълженията по различните договори на участниците в строителството им спрямо общия график;

3. Актуализира и оптимизира общия график като може да изисква провеждането на  седмични общи работни срещи с участниците в строителството за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Строежа;

4. Изготвя протоколи от работни срещи с участниците в строителството.

5. Контролира изпълнението на СМР, дава мотивирани писмени указания на изпълнителя по Договора за СМР, да забави началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на Строежа.

6. След като предварително уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, иска отстраняване в 3-дневен срок от направеното искане, на служител или работник на изпълнителя по Договора за СМР на обекта от Строителната площадка, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си;

г) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР.

1. Извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните продукти както следва:

1.1 Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по всички специалности.

1.2. Контролира извършването на СМР  по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване.

1.3. Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения);

1.4. Контролира и приема извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи.

1.5. Контролира и приема Строителните продукти;

1.6. Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в експлоатация.

2. В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора за СМР одобрява промяна на Строителните продукти, както и вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените Строителни продукти.

3. Одобрява предварително влагането на Строителни продукти, които не са определени в Инвестиционния проект и Техническите  спецификации като няма право да одобрява Строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.

4. Проверява извършената от изпълнителя по Договора за СМР работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

5. Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното качество.

д) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР.

1.Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който съдържа :

1.1. Част „А” – Информация и оценка:

а) Информация за състоянието на извършените СМР към момента на изготвяне на доклада и съответствието им с Договора за изпълнение на СМР, Графика за изпълнение на СМР и цената за изпълнение;

б) Информация за предстоящите работи;

в) Оценка на работата на участниците в строителството;

г) възникнали проблеми (при наличие на такива) и предложените и/или предприетите действия за решаване им;

д) Препоръки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2 Част „Б” - Приложения:

а) Ежедневен отчет на извършените СМР на обекта, протоколи и взети решения на работни седмични срещи;

б) Копия от издадени заповеди;

в) Актуализиран График на СМР и актуализиран бюджет;

г) Месечна Схема на видове СМР, които предстоят да бъдат извършени през месеца, следващ месеца, за който се отнася доклада.

Докладът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

2. Извънредни доклади до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на обстоятелства, застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на Строежа;

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:

а) Изготвяне на Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация.

б) Изготвяне на доклад – Технически паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;

д) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;

Изпълняване и на всички останали задължения, предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка и законовите разпоредби.