ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА НА ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    Община Нови пазар

Заданието има за цел да изясни на проектанта/проектантския колектив обхвата и основните изисквания за изработване във фаза „технически проект” за „Изграждане и възстановяване на зелени площи в населени места на община Нови пазар”

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел  на проекта е подобряване на физическата среда, привлекателността на населените места, качеството на живот и комфорт на обитаване.

Конкретни цели:

- Да се подобри физическата среда

- Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда

- Да се повиши безопасността и сигурността на  селската среда

- Създаване на обновена селска среда, чрез нови иновативни предложения.

II. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Териториите, предмет на заданието обхващат площи, предимно в централните части на селата, предназначени за озеленяване:

- с.Памукчи – територия от 1 100 кв.м. представляваща по подробния устройствен план на селото част от квартал 65. Обектът е публична общинска собственост.

- с.Избул – територия от 1 500 кв.м. ограничена от улици с ОК 56-53-52-27 в центъра на селото. Обектът е публична общинска собственост.

Границите на зоните на интервенция са посочени в приложените скици с визи за проектиране.

Обектите, предмет на интервенция обхващат терени изключително публична общинска собственост, не засягат частна собственост и обекти отдадени на концесия.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран териториален подход, който цели трайно подобрение на физическата и екологична среда на територията.

Обектите да се проектират според изискванията за общодостъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители и хора в неравностойно положение и съобразен с Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Проектната разработка да даде цялостно решение на терените за обществено ползване като:

- да се предвиди изграждането на удобна алейна мрежа, осигуряваща достъп до отделните елементи на пространството;

- да се обособят места за отдих и социални контакти;

- се предвидят подходи към местата за краткотраен отдих;

- да се предвиди подходящо благоустрояване на пространствата;

- да се предложи решение за парково оборудване и мебел - пейки, перголи, беседки, кошчета за смет и др./

- да се предвидят декоративни огради на отделните зони за отдих (градинките).

- да се предвидят мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдих.

Да се предвидят  растителни видове - дървета, храсти и многогодишни цветя с декоративен ефект през всички сезони и подходящи за региона, като максимално се запазва съществуващата растителност.

Предложените материали за настилките да се съобразят с вида на алеите, начина на ползване и поддръжка. Желателно е проектът да се съобрази със съществуващите естествени пешеходни пътеки, наложили се във времето и доказали своята функционалност.

Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

ІV.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г.  за	обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на действащата нормативна база и:

-Закона за устройство на територията

-Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

-Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

-Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

Техническият проект  да се предаде в 3 екземпляра в графичен вид  и на електронен носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

4.1.	Част паркоустройство и благоустрояване

- Обяснителна записка;

- Ситуация;

- Проект за паркоустройство и благоустрояване

4.2.Част Геодезия

-    Подробно геодезическо заснемане на територията, която е обект на проекта;

- Трасировъчен план;

- Вертикална планировка;

4.3.План за безопасност и здраве

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

4.4.Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

4.5.Част План за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

4.6.Част Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

V. ИЗХОДНИ ДАННИ

- Актуална скица с виза за проектиране

- АОС за имотите , предмет на разработката.

Изготвил: ……………...

Съгласувал……………………