ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПОДОБЕКТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛНАТА АЛЕЯ В  ГРАДСКИЯ  ПАРК  НА  ГР. НОВИ ПАЗАР”

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

1. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за изработване наинвестиционен проект за обект„Реконструкция централната алея в градския парк на гр. Нови пазар”, с който Община Нови пазар да има възможност да кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

- Обект „Реконструкция централната алея в градския парк на гр. Нови пазар”обхваща реконструкция на централната алея в градския полк с дължина 105 м и озеленяване на прилежащия терен – в ляво и в дясно от алеята;

3. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е осигуряване на устойчив и динамичен градски център със подобрени качества на живот и нова социална среда чрез нови зелени и постранствени решения и физическо обновяване на централната част на градския парк.

Основната цел  на този проект е да се подобри привлекателността  на  населеното място, да се подобри  качеството на живота, да   се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие,чрез  създаване  на  единна система от пешеходни пространства с обща визия,съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.

Конкретни цели:

- Създаване на обновена градска среда;

- Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната градска част;

- Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им;

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проектът трябва да запази и съхрани качествата на парковото градско пространство и да облагороди и даде нова визия на входната алея и прилежащата територия.

Да се осигури пълноценен обществен достъп, чрез реконструкция и рехабилитация на настилките.

В техническия проект да се предвиди:

- нова асфалтова настилка на алеята;

- озеленяване на прилежащия терен – в ляво и в дясно от алеята;

- обособяване на места за отдих, монтиране на пейки, без да се оформят алеи с трайна настилка.

5.Съдържание на проектната документация

Проектите да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на:

- Закона за устройство на територията

- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

- Наредба № 04/2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии

Техническият проект да съдържа следните части:

Част „Паркоустройство и благоустройство”

Част „Геодезия”

Част „Пожарна безопасност”

Проект за безопасност и здраве

План за управление на строителните отпадъци

Част „Проектно-сметна документация”

За всички части на проектите да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изходни данни:

1.Скица с виза за проектиране за всеки един от подобектите

2.Актове за общинска собственост

Изготвил:………………………