ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР”

ФАЗА:     Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    Община Нови пазар

1.Описание на обекта

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища на територията на община Нови пазар”, с който да има възможност да се кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони.

Проектът включва пет подобекта:

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Просвета-1919” в с.Памукчи, община Нови пазар”

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Пробуда-1921” в с.Правенци, община Нови пазар”

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Отец Паисий-1928” в с.Избул, община Нови пазар”

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Васил Левски-1895” в с.Енево, община Нови пазар”

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Просвета” в с.Стан, община Нови пазар”

НЧ”Просвета-1919” в с.Памукчи, община Нови пазар представлява масивна двуетажна сграда със застроена площ 355 кв.м. и разгъната застроена площ 710 кв.м. Читалищната сграда е разположена в УПИ (урегулиран поземлен имот) ХVІІІ кв.16 по подробния устройствен план на селото. За читалището има Акт за общинска собственост № 262 от 30.11.1998 г.

НЧ”Пробуда-1921” в с.Правенци се намира в УПИ ІV в квартал 28 по подробния устройствен план на селото, отреден за „Читалище”  и представлява масивна едноетажна сграда със застроена площ от 102,85 кв.м. За читалището има Акт за общинска собственост № 489 от 21.04.2003 г.

НЧ”Отец Паисий-1928” в с.Избул се намира в УПИ V в квартал 4 по подробния устройствен план на селото  и представлява масивна двуетажна сграда със сутерен, застроена площ от 461 кв.м. и разгъната застроена площ 1072 кв.м. със следните помещения: в сутерена – зала за сватби, младежки кафе-клуб; І-ви етаж – кафе аперитив, зрителна зала и допълнителни помещения; ІІ-ри етаж – библиотека, читалня, кино кабина. За читалището има Акт за общинска собственост № 489 от 21.04.2003 г.

НЧ” НЧ”Васил Левски-1895” в с.Енево се намира в ПИ (поземлен имот) №27471.50.131 по кадастралната карта на селото с предназначение „За обект комплекс за култура и изкуство” и представлява масивна двуетажна сграда със застроена площ от 302 кв.м. и разгъната застроена площ 604 кв.м. За читалището има Акт за общинска собственост № 1343 от 26.08.2009 г.

НЧ”Просвета” в с.Стан се намира в УПИ V в квартал 16 по подробния устройствен план на селото отреден за „Читалище, дневен детски дом”  и представлява масивна двуетажна сграда със застроена площ от 424 кв.м. и разгъната застроена площ 702 кв.м. със следните помещения: зрителна зала със сцена, две гримьорни, библиотека, камерна зала, репетиционна зала, музей, коридори и кабина. За читалището има Акт за общинска собственост № 1396 от 19.05.2010 г.

Проектите обхващат строително ремонтни и монтажни дейности и топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградите с цел достигане на нормалните изисквания, заложени в извършените енергийни обследвания.

2.Основни изисквания към проектите

Проектите следва да бъдат изготвени от екип от правоспособни проектанти  съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба. Същите да бъдат придружени с подробни количествени сметки по отделните части, както и с опис на видовете и количества СМР. В обяснителните записки подробно да се опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификации на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти, системи) с техните изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с Наредба №4//21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проект за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища на територията на община Нови пазар” да се изготви след обстойно запознаване с наличната документация за сградите (технически паспорти, енергийно обследване, конструктивно обследване). При липса на проектна документация да се направи подробно архитектурно заснемане.

С проекта за ремонт и рехабилитация да се предвидят необходимите строително-монтажни работи, които да удовлетворяват изискванията на чл.169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.

В проектната документация да се опишат подробно текущото състояние на основните елементи на сградите (стени, подове, покриви, покривна конструкция, вътрешна и външна дограма) и да се отбележат мерките, предприети за основен ремонт и рехабилитация. Мерките за ремонт и рехабилитация да бъдат подробно отразени и в графичната част на проекта.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

3.Специфични изисквания към отделните проектни части

3.1.Част „Архитектура”

Изготвяне на техническите проекти се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране. Да се проучат всички съществуващи строителни документации на сградите и при необходимост да се извърши  архитектурно заснимане.

В техническия проект на всяко читалище да се предвиди:

- реализиране на всички мерки, предписани в енергийното обследване;

- ремонт на покрива;

- вътрешно ремонтни работи в помещенията – изкърпване и боядисване на стени и тавани.

Част Архитектурна на проекта да се специфицират всички строителни материали и изделия, както и естетическото им оформление, начин на обработка, полагане и/или монтаж. Да се запази характерния стил на сградата и архитектурните детайли за следните характерни места - оформяне на отвори във фасадите, перваз, щурц, хоризонтални и вертикални връзки, оформяне на цокъла и корниза на сградата.

3.2.Част „Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище от инженер конструктор, относно общото състояние  на сградите по отношение на тяхната носимоспособност, устойчивост, сеизмична осигуреност и влиянието върху носещата конструкция на проектираните енергоспестяващи мерки.

3.3.Част „Електро”

Да се инспектират съществуващите ел.инсталация в двете сгради и да се предвиди ремонт и подмяна на инсталацията в проблемните участъци.

3.4.План за безопасност и здраве

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

3.5.Част План за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

3.6.Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и продназначението на помещенията.

3.7.Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвил: ……………...

Съгласувал………………………