Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар“ във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

## 1.	Допустим кандидат

Допустим кандидат за подпомагане по дейност по чл. 4, т. 8 (реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони) от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ е община Нови пазар, представлявана от Ивайло Камаджиев - Кмет на общината и Възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Община Нови пазар е с административен адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, п.к. 9900, Република България, Тел.: 0537 23311/413/, Факс: 0537 24010, e-mail: npazar@icon.bg, Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.novipazar.acstre.com.; Адрес на профила на купувача: http://novipazar.nit.bg/..

## 2.	Предмет на бъдещата дейност от проектното предложение. Технически спецификации и характеристики.

## 2.1.Предмет на дейността е изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар“, в чиито обхват са включени изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, който възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

- Доставка и монтаж на Стрийт фитнес уред 9 в 1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Стрийт фитнес уред 8 в 1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Велоергометър за двама ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред Космическа разходка за двама ползватели и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред Изтласкване с крак за двама ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред за трениране на талията за трима ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред за разтягане на гърба за двама ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред барфикс за трима ползватели и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Комбиниран фитнес уред за 8 деца и всички свързани с това разходи; Доставка на оборудване за Площадка за безопасност на движението, включваща 31 пътни знака и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на стойка за баскетболен кош и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на табло за баскетболен кош 120/90см, устойчиво на атмосферни влияния и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на вандалоустойчив баскетболен ринг с вкл. мрежа от полиестер и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на врата за хандбал/футбол 3х2м и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на мрежа за врата за хандбал/футбол 3х2м и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на стойки за волейбол 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на волейболна мрежа с четири филета и 2 броя обтегачи с размери 9,50х1м и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на стойки за тенис на корт 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на мрежа за тенис на корт с размери 1280х107см и всички свързани с това разходи; Доставка на комплект мобилни стойки за бадмингтон с вкл. мрежа и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на пейка без облегалка и подлакътници, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа и капак, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи, Доставка и монтаж на защитна чугунена скара за дърво 148/148см с отвор 88см; Доставка и монтаж на баскетболни табла; Доставка и монтаж на вертикални щори с размери 205х205см; Доставка и монтаж на вертикални щори с размери 240х200см, Доставка и монтаж на готварски котлони, Доставка и монтаж на готварски печки; Доставка и монтаж на закачалка за стена; Доставка и монтаж на интерактивна дъска; Доставка и монтаж на климатични инсталации за компютърните кабинети; Доставка и монтаж на комбиниран гладиатор; Доставка и монтаж на маса-тезгях за дърводелство; Доставка и монтаж на мрежа за волейбол; Доставка и монтаж на мултимедиен проектор, ултракъсофокусен; Доставка и монтаж на помощна маса с мивка  и химикоустойчив; Доставка и монтаж на шкафчета със закачалки; Доставка и монтаж на щори и всички свързани с това дейности; Доставка и монтаж на маса шлосерска с вграден шкаф; Доставка на шведска стена от устойчива дървесина.

## 2.2. Технически спецификации и характеристики.

- „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СОУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар“

Стрийт фитнес уред 9 в 1

- Лост за набирания

- Ръкоход

- Шведска стена

- Успоредка

- Уред за лицеви опори

- Греди за подскоци

- Лежанка

- Халки

- Равновесна греда

Стрийт фитнес уред 8 в 1

- Шведска стена

- Ръкоход

- Лост за набирания

- Успоредка

- Халки

- Лежанка

- Уред за лицеви опори

- Греди за подскоци

| Наименование | Велоергометър за двама ползватели |
| --- | --- |
| Предназначение | Фитнес уред за укрепване муслулите на краката |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

| Наименование | Космическа разходка за двама ползватели |
| --- | --- |
| Предназначение | Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете и краката |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

| Наименование | Изтласкване с крак за двама ползватели |
| --- | --- |
| Предназначение | Фитнес уред за укрепване на мускулите на краката |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

| Наименование | Фитнес уред за трениране на талията за трима ползватели |
| --- | --- |
| Предназначение | Tроенстречинг за кръста |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

| Наименование | Уред за разтягане на гърба за двама ползватели |
| --- | --- |
| Предназначение | Фитнес уред за укрепване мускулите на краката и талията |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

| Наименование | Барфикс за трима ползватели |
| --- | --- |
| Предназначение | Комбиниран фитнес уред за укрепване мускулите на краката, корема и ръцете |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

| Наименование | Комбиниран фитнес уред за 8 деца |
| --- | --- |
| Предназначение | Фитнес уреди за укрепване на всички части на тялото |
| Препоръчителни настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка |

Използвани материали

Конструкция от кръгли метални профили

Конструкцията на съоръжението се състои от масивни метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също от метални тръбни профили.  Конструкцията е проектирана съгласно изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011, както по отношение на постоянните  и  променливи  натоварвания  и  броя  на  ползвателите  върху  съответната  площ обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Металната конструкция е боядисана двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. Химическият състав на покритието отговаря на изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011.

Елементи от полиетилен

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) са изработени чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към съоръжението чрез неразглобяеми връзки.

Елементи от каучукp

Всички елементи от каучук по съоръжението са вулканизирани върху метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от бутадиенстиролен каучук SDR с твърдост shore80, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV лъчи.

Лагерни тела

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява чрез лагерни възли   с   необходимите   конструктивни   размери   и   възможност   за   тяхната   подмяна   при износване.

Сглобки

За сглобяване на отделните модули и конструкцията е използван метален, резбови, поцинкован обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и предназначени за специален инструмент, са скрити със специални капачки.

# СТОЙКА БАСКЕТБОЛ ПИЛОН Ф102 ММ

Стойка за баскетбол, изработена от кръгъл профил 102 мм

# ТАБЛО БАСКЕТБОЛ ШПЕРПЛАТ 120Х90 СМ

Табло за баскетбол с размери 120х90 см, изработено от водоустойчив шперплат устойчив на атмосферните влияния

БАСКЕТБОЛЕН РИНГ ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, вкл. мрежа

Изработен от плътен стоманен профил 20 мм, изцяло подсилен със стоманена шина, прахово боядисан, изрязани на лазер отвори за закрепване на мрежата, включва крепежните елементи за монтаж и професионална мрежа, която е изработена от 7 мм полиестер с висока издръжливост. Този елемент е изключително подходящ за  училища и спортни площадки.

ВРАТА ХАНДБАЛ/ФУТБОЛ 3Х2 М, 80Х80 ММ СТОМАНА

Професионална врата за хандбал 3х2м, стоманен профил 80х80 мм, подходяща за хандбал, мини-футбол

МРЕЖА ФУТБОЛ 3Х2 М

- око 10х10 см

- материал - 5 мм полиестер

- изключителна здравина и дълъг период на употреба

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛ ЗА ПЛОЩАДКА (2 броя в комплект)

- изработени от стоманен профил

- прахово боядисани

- с халки за закачване на мрежата

- в комплект с ботуши за вграждане за лесен монтаж и демонтаж

ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА С ЧЕТИРИ ФИЛЕТА и 2 броя обтегачи

размери 9,5х1 м

материал: капрон 3 мм с изключителна здравина, устойчив на интензивно натоварване и атмосферни влияния

4 филета и 2 проволки - метална и текстилна

комплектът включва и метални скоби

СТОЙКИ ЗА ТЕНИС НА КОРТ (2 броя в комплект)

С външен механизъм за обтягане, допълнителни подпори за игра на сингъл и ботуши за вкопаване.

МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ

Размери: 1280х107 см

Око 4х4 см

Материал 5 мм полиестер

Комплекта включва и метална проволка за филето

СТОЙКИ БАДМИНТОН МОБИЛНИ С ПРОТИВОТЕЖЕСТИ И МРЕЖА

Комплект от две стойки бадминтон мобилни с противотежести и колелца.

ПЛОЩАДКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО С 31 ЗНАКА

1 бр. „Движение само на дясно след знака“

1 бр. „Движение само на ляво след знака“

1 бр. „Движение само направо след знака“

1 бр. „Забранено влизането на пътни превозни средства“

1 бр. „Улица без изход“

2 бр. „Пешеходна пътека“

2 бр. Указателни знака за път с предимство

3 бр. „СТОП“

4 бр. „Кръгово движение“

6 бр. „Път без предимство“

9 бр. „Път с предимство“

Техническа характеристика - знаците са от две части: метална стойка и подвижен знак, който лесно се поставя и сваля от стойката. Височината на всеки знак е 110 см.

ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ

Материал: Армиран фибробетон

Повърхностна обработка: Мита мозайка

Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък

Дъски: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа

Размери: 190/42/45,50см

Тегло: 140кг.

ПЕЙКА БЕЗ ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ

Материал: Армиран бетон

Повърхностна обработка: Мита мозайка

Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък

Дъски: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа

Размери: 190/77,5/92см

Тегло: 70кг.

КОШЧЕ ЗА СМЕТ

Материал: Висококачествен армиран мозаечен фибробетон

Повърхностна обработка: Мита мозайка

Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък

Вътрешен елемент: Кофа поцинкована 35л. и капак

Размери: 62/37/37см

Тегло: 95кг.

ЗАЩИТНА ЧУГУНЕНА СКАРА ЗА ДЪРВО

Размери: 148/148см с отвор 88см

Материал: Чугун

Дебелина 30мм

|  | Доставка и монтаж на баскетболни табла (180/105см- разчертано ) плътен стоманен профил, подходящ за вътрешна и външна употреба, и всички свързани с това дейности |
| --- | --- |
|  | Доставка и монтаж на вертикални щори с размери 205х205см, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на вертикални щори с размери 240х200см, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на готварски котлони, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на готварски печки, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на закачалка за стена, размер 200х30см, от висококачествена ламинирана плоскост, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на интерактивна дъска - 65"инчов интерактивен touch дисплей с вграден компютър, едногодишен лиценз за ползване на специален софтуер за образованието MozaBookclassroom лиценз и конструкция с бяла дъска имаща подвижен плот снабден с механизъм за заключване( размери на дъската 360/140 см.), и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на климатични инсталации за компютърните кабинети, и всичко свързано с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на комбиниран гладиатор, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на маса-тезгях за дърводелство с размери 160х50см и Н=90см, ламинирана плоскост и метална конструкция, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на мрежа за волейбол с размер професионалн, 9,5х1м , и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на мултимедиен проектор, ултракъсофокусен и всички свързано с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на помощна маса с мивка и химикоустойчив плот размери 140х60см и Н=75см, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж на шкафчета със закачалки, и всички свързани с това дейности. 2 колони по 4 врати - за 8 човека; фабрично заварена метална конструкция; избор на цвят на корпуса и на вратите по система RAL ( виж приложените цветове); врата с вентилационни отвори и място за обозначителна табелка; заключване уникално за всеки гардероб; размери ш/д/вис, мм - 800 / 500 / 1800 мм; ширина на 1 отделение - 400 мм |
|  | Доставка и монтаж на щори и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка и монтаж намаса шлосерска с вграден шкаф, 130х70см и H=84 см от ламинирана плоскост и метална конструкция, и всички свързани с това дейности |
|  | Доставка на шведска стена от устойчива дървесина , размери 250х90см , и всички свързани с това дейности |

3. Правно основание за провеждане на Пазарни консултации

Кандидатът провежда настоящите пазарни консултациина основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на разпоредбите на чл. 29, ал. 15 и сл. от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..

4. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.

Предметът на дейностите,касае доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на територията на гр. Нови пазар, общинаНови пазар, област Шумен.

5. Срок за изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.

Съгласно чл. 49, ал.1, т.2 от  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, като крайният срок е не по-късно от 15 септември 2023 г.

Срокът за изпълнение на строителството по проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на ОУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар“ще е в съответствие с максималния срок за изпълнение на одобрен проект, считано от датата съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2) и/илиПротокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а), за обекта и е до предаване на обектите на Възложителя и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15.

6. Цели на пазарните консултации

Предвид на това, че разходите за:Доставка и монтаж на Стрийт фитнес уред 9 в 1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Стрийт фитнес уред 8 в 1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Велоергометър за двама ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред Космическа разходка за двама ползватели и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред Изтласкване с крак за двама ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред за трениране на талията за трима ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред за разтягане на гърба за двама ползватели  и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Фитнес уред барфикс за трима ползватели и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на Комбиниран фитнес уред за 8 деца и всички свързани с това разходи; Доставка на оборудване за Площадка за безопасност на движението, включваща 31 пътни знака и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на стойка за баскетболен кош и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на табло за баскетболен кош 120/90см, устойчиво на атмосферни влияния и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на вандалоустойчив баскетболен ринг с вкл. мрежа от полиестер и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на врата за хандбал/футбол 3х2м и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на мрежа за врата за хандбал/футбол 3х2м и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на стойки за волейбол 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на волейболна мрежа с четири филета и 2 броя обтегачи с размери 9,50х1м и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на стойки за тенис на корт 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на мрежа за тенис на корт с размери 1280х107см и всички свързани с това разходи; Доставка на комплект мобилни стойки за бадмингтон с вкл. мрежа и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на пейка без облегалка и подлакътници, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа и капак, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи, Доставка и монтаж на защитна чугунена скара за дърво 148/148см с отвор 88см; Доставка и монтаж на баскетболни табла; Доставка и монтаж на вертикални щори с размери 205х205см; Доставка и монтаж на вертикални щори с размери 240х200см, Доставка и монтаж на готварски котлони, Доставка и монтаж на готварски печки; Доставка и монтаж на закачалка за стена; Доставка и монтаж на интерактивна дъска; Доставка и монтаж на климатични инсталации за компютърните кабинети; Доставка и монтаж на комбиниран гладиатор; Доставка и монтаж на маса-тезгях за дърводелство; Доставка и монтаж на мрежа за волейбол; Доставка и монтаж на мултимедиен проектор, ултракъсофокусен; Доставка и монтаж на помощна маса с мивка  и химикоустойчив; Доставка и монтаж на шкафчета със закачалки; Доставка и монтаж на щори и всички свързани с това дейности; Доставка и монтаж на маса шлосерска с вграден шкаф; Доставка на шведска стена от устойчива дървесина, не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, одобрен от министъра на земеделието и храните към датата на подаване на заявлението за подпомагане във връзка с преценка обосноваността на разхода, настоящите пазарни консултации имат за цел събиране на най-малко три независими оферти от независими експерти или органи, или от участници на пазара.

7. Изисквания към оферентите

Оферентите местни лица следва да притежават регистрация в Централния профессионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи, а за чуждестранни лица- в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Оферентите следва да не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

8. Изисквания към офертата.

1. Оферентите в настоящата пазарна консултация трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя.

2.При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените от Кандидата/Възложителя условия.

3. Офертите се изготвят на български език.

4. Офертата и всички приложения към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.

5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

6. Всеки оферент има право да представи само една оферта.

7. Представените образци и условията, описани в тях, са задължителни за оферентите. Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

8. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-рано от 31.01.2017 г., до която дата оферентите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

9. Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя –гр.Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 27.09.2016 г.

9. Други условия.

Кандидатът/Възложителят ще предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации, нямат предимство пред останалите участници. Тези действия ще включат най-малко следното:

1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод

пазарните консултации, включително получения от Кандидата/Възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;

2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.

На основание чл. 44, ал. 4 от ЗОП, Кандидатът/Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид процедура, в случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е получена само една оферта, която е представена от лице, участвало в пазарните консултации.

В случай че с извършването на горепосочените действия не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултациисе отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

По неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки, Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и действащото българско законодателство.