Образец № 13

_____________________________________________________________________________________

/пълно наименование на кандидата /

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

изпълнение на монтажно-инсталационни и довършителни СМР,

на обществената поръчка с предмет: „Изграждане на православен храм – Параклис, УПИ XIII/кв. 27 по плана на с. Стан”

# І. ЦЕНА

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним СМР, предмет на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие, като общата цена на нашето предложение за целият период на договора, както следва:

..............……….………. лв., без ДДС (словом………………………………………………………………………….............…………),

която стойност може да бъде установена в ценовите таблици, неразделна част от това предложение .  Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката. Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

##### ІІ. РАЗПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

Забележка : Ценовото предложение  и всички приложения към него се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в общия плик с офертата.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА:

| № | Наименование на видовете СМР | мярка | К-во | цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрив |  |  |  |  |
| 1 | ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 69,17 |  |  |
|  | Част архитектура |  |  |  |  |
|  | Външни СМР |  |  |  |  |
| 1 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ ЕДИНИЧНИ ТУХЛИ НАД 1/2 ТУХЛА | м3 | 3,56 |  |  |
| 2 | ЗИДАРИЯ ОТ ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧИ ПОРТИК | М | 9 |  |  |
| 8 | ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 60,08 |  |  |
| 9 | МАЗИЛКО ПО КОРНИЗИ | м | 43 |  |  |
| 10 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2С ПО ПОДОВЕ И ПОКРИВИ | м2 | 74,48 |  |  |
| 11 | НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС | М2 | 74,48 |  |  |
| 12 | ПРОФИЛИ ЗА СТЪПАЛА | М | 58 |  |  |
| 13 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С ФИБРАН ВЪНШНО ПО СТЕНИ | м2 | 117,22 |  |  |
| 14 | МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ''Билмат'' | м2 | 177,3 |  |  |
| 15 | ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ФАСАДИ | м2 | 37 |  |  |
| 16 | БОЯДИСВАНЕ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ ПО КОРНИЗИ | м2 | 25,8 |  |  |
| 17 | ОБРЪЩАНЕ С ФИБРАН 2 СМ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ | м | 68,9 |  |  |
| 18 | монтаж перфориран винкел по изпъкнали ръбове и колони | м | 218,6 |  |  |
| 19 | фасадно тръбно скеле | м2 | 182 |  |  |
|  | Вътрешни СМР |  |  |  |  |
| 1 | ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА | м2 | 118,14 |  |  |
| 2 | МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ -ВЪТРЕШНИ СТЕНИ | м | 68,9 |  |  |
| 3 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 170,5 |  |  |
| 4 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ КУПУЛ | м2 | 42,5 |  |  |
| 5 | ПОЛАГАНЕ ГИПСАКАРТОН ПО КУПОЛ | м2 | 42,5 |  |  |
| 6 | НАПРАВА СКЕЛЕ | м2 | 96 |  |  |
| 7 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ОЛТАРА | МЗ | 1,5 |  |  |
|  | част ел |  |  |  |  |
|  | ел.част / външни ел. инсталации |  |  |  |  |
| 1 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА | км. | 0,1 |  |  |
| 2 | НАПРАВА ШУРФ | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 1 КАТ 0,8Х0,4 | м | 98 |  |  |
| 4 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ В ИЗКОП СВТ 4Х10ММ2 | м | 98 |  |  |
| 5 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ОТ КАНАЛ И РVС ТРЪБИ | м | 8 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х10 ММ2 | м | 120 |  |  |
| 7 | СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪОРАЖЕНИЕ ДО 16 ММ | бр. | 8 |  |  |
| 8 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ''Т'' ХРАМ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | ИЗПИТВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1 |  |  |
| 70 | ИЗПРОБВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ | бр. | 1 |  |  |
| 11 | ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С РVС ЛЕНТА | М | 98 |  |  |
| 12 | МОНТАЖ НА КАБЕЛ КЪ СЪОРАЖЕНИЕ ДА 16 ММ2 | бр. | 8 |  |  |
| 13 | МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ ТАБЕЛИ | бр. | 2 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РVС Ф 36 | м | 98 |  |  |
| 15 | НАПРАВА РЕПЕРИ | бр. | 3 |  |  |
| 16 | МОНТАЖ НА ''Т''ХРАМ | бр. | 1 |  |  |
| 17 | ДОСТАВКА НА ''Т''ХРАМ | бр. | 1 |  |  |
|  | ел /част вътрешни е инсталации |  |  |  |  |
| 1 | ЛАМПЕНИ И ТНИ ИЗЛАЗИ С ПРОВ.ПВВМ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА.ДО 6 М. | бр. | 18 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛЮЛЕЙ | бр. | 1 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПЛИК IР-21 | бр. | 5 |  |  |
| 4 | МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 6 |  |  |
| 5 | ДОСТАМВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 8W/12V | бр. | 1 |  |  |
| 6 | КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПВВМ СКРИТО ДО 6М | бр. | 6 |  |  |
| 7 | ПОЛАГАНЕ МРЕЖА ОТ БЕТОННА СТОМАНА | м | 70 |  |  |
| 8 | ПОЛАГАНЕ ТОКООТВОДИ ОТ БЕТ. СТОМАНА Ф 10 | бр. | 3 |  |  |
| 9 | МОНТАЖ НА ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ | бр. | 3 |  |  |
| 10 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 ПОЦ. КОЛА 63/63/6 ММ- 2М | бр. | 3 |  |  |
| 11 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ч.ч. | 6 |  |  |
|  | Направа черпателна шахта |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ ,НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ | МЗ | 5 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШАХТА | бр. | 1 |  |  |
|  | Част Ви К |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>> | бр. | 20 |  |  |
| 2 | ск 1/2'' | бр. | 1 |  |  |
| 3 | НИКИЛИРАНА КАНЕЛКА | бр. | 1 |  |  |
| 4 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА ОТ Ф60/1/2 | бр. | 1 |  |  |
| 5 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М < | м3 | 8 |  |  |
| 6 | РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 | м | 1 |  |  |
| 7 | РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 | м | 4 |  |  |
| 8 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 4 |  |  |
|  | стълбище |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж стълбище | м2 | 8 |  |  |
| 2 | Бетон стълбище | м3 | 3,5 |  |  |
|  | Благоустрояване |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и разравяне хумусен пласт | м3 | 40 |  |  |
| 2 | Полагане градински бордюри | м1 | 30 |  |  |
| 3 | Направа тротоар от бетонови плочи | м2 | 30 |  |  |

Единичните цени са сформирани при следните показатели:

- часова ставка - ……………… лв./чч;

- допълнителни разходи:

- труд - ……………%;

- механизация - ……………%;

- доставно складови разходи - ……………%;

- печалба - ……………%;

Приложение: анализи по видове СМР

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и Фамилия)

_____________________ (длъжност на управляващия дружеството на кандидата)