ККСС за обект: Хидроизолация Община Нови пазар

- Демонтаж на корозирала ламарина по бордове и шапки – 115.00 м2

- Демонтаж на компрометирана съществуваща хидроизолация – 571.00 м2

- Подмяна воронки – 12бр.

- Почистване и изхвърляне на баластра (мозайка) – 1802м2

- Изравнителна замазка – 571.00м2

- Грундиране с битумен грунд – 571.00 м2

- Направа на първи пласт хидроизолация с дебелина 3мм – 571.00 м2

- Направа на втори пласт хидроизолация с посипка и дебелина 4,5 мм  - 571.00 м2

- Монтаж на шапки и щурцове  = 115.00 м2

- Изхвърляне на строителни отпадъци от покрив плюс транспорт

- Използване на кран - 3 мс