ККСС за обект: Хидроизолация Поликлиника

1.Демонтаж на корозирала ламарина по бордове и шапки – 150.75 м2.

2.Демонтаж на компрометирана съществуваща хидроизолация – 1107.6 м2.

3.Подмяна воронки – 10бр.

4.Подмяна водосточни тръби от поцинкована ламарина 72мл.

5.Изравнителна замазка – 1107.6м2.

6.Грундиране с битумен грунд – 1107.60 м2.

7.Направа на първи пласт хидроизолация с дебелина 3мм – 1107.60 м2.

8.Направа на втори пласт хидроизолация с посипка и дебелина 4,5 мм  - 1107.60 м2.

9.Монтаж на шапки и щурцове  - 150.75 м2.

10.Изхвърляне на строителни отпадъци.