ККСС за обект: Клуб №5 „Възраждане”

- Демонтаж на ламарина– 100 м2

- Доставка и монтаж на покривна ламарина ЛТ 30 -100м2

- Боядисване на вътрешни и външни стени – 240м2

- Доставка и монтаж на вата за изолация подпокривно пространство – 100м2