|  | REPUBLIC OF BULGARIA NOVI PAZAR MUNICIPALITY Mayor’s phone:+ 359 + 0537 / 23466 Fax:: + 359 + 0537 / 240 10 http://novipazar.acstre.com E-mail: npazar@icon.bg | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР КМЕТ телефон:+359 + 0537 /23466 Факс: + 359 + 0537 / 240 10 Зам кмет : телефон +359 + 0537 / 222 66 +359 + 0537 /222 45, 224 64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008 |  |  |  |

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.101”А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 1 „Хидроизолация сграда Община Нови пазар”;

Обособена позиция 2 „Хидроизолация сграда поликлиника”;

Обособена позиция 3 „Ремонт пенсионерски клуб 5 „Възраждане” (покрив)”

Постъпило е писмено искане за разяснение на условията по обществената поръчка, на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, с вх. №26-00-210(4)/18.08.2015г. с поставени въпроси:

- Моля Възложителят да даде допълнително разяснение и да потвърди какво изпълнено строителство ще приеме за сходно и какво има предвид под „текущ ремонт” на покриви?

Отговор: съгласно обявените условия в документацията, публикувана в профила на купувача – чл.3.1 Участникът следва да е изпълнил най-малко едно строителство през последните 5 години считано от крайния срок за подаване на оферти в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, за съответната обособена позиция еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка

Еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка са такива свързани с изпълнение на дейности по хидроизолация и текущ ремонт на покриви  на сгради за обществено обслужване и/или еквивалентни.

"Текущ ремонт " на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

- За обособена позиция 1 „Хидроизолация сграда Община Нови пазар”, по поз. 8 „Направа на втори пласт хидроизолация с посипка и дебелина 4,5мм.” – 571,00м2, моля да уточните колко кг/м2 да бъде посипката?

Отговор: Обществената поръчка е с предмет  „Хидроизолация и текущ ремонт на покриви на сгради” като за всяка обособена позиция е предложена КСС, с включени основни дейности за видовете СМР, предмет на настоящата поръчка. За обособена позиция 1 „Хидроизолация сграда Община Нови пазар”, са заложени основни дейности по видове СМР Демонтаж на корозирала ламарина по бордове и шапки – 115.00 м2

- Демонтаж на компрометирана съществуваща хидроизолация – 571.00 м2

- Подмяна воронки – 12бр.

- Почистване и изхвърляне на баластра (мозайка) – 1802м2

- Изравнителна замазка – 571.00м2

- Грундиране с битумен грунд – 571.00 м2

- Направа на първи пласт хидроизолация с дебелина 3мм – 571.00 м2

- Направа на втори пласт хидроизолация с посипка и дебелина 4,5 мм  - 571.00 м2

- Монтаж на шапки и щурцове  = 115.00 м2

- Изхвърляне на строителни отпадъци от покрив плюс транспорт

- Използване на кран - 3 мс

Изпълнителят след като извърши оглед на обекта следва да прецени и изготви съответното техническо и ценово предложение, според вида на влаганите от него материали, необходими за извършването на видовете СМР в обхвата на поръчката.

- За обособена позиция 2 „Хидроизолация сграда поликлиника”по поз. 8 „Направа на втори пласт хидроизолация с посипка и дебелина 4,5мм.” – 1107,60м2, моля да уточните колко кг/м2 да бъде посипката ?

Отговор: Обществената поръчка е с предмет  „Хидроизолация и текущ ремонт на покриви на сгради” като за всяка обособена позиция е предложена КСС, с включени основни дейности за видовете СМР, предмет на настоящата поръчка. За обособена позиция 2 за обект: Хидроизолация Поликлиника са заложени основни дейности по видове СМР:

1.Демонтаж на корозирала ламарина по бордове и шапки – 150.75 м2.

2.Демонтаж на компрометирана съществуваща хидроизолация – 1107.6 м2.

3.Подмяна воронки – 10бр.

4.Подмяна водосточни тръби от поцинкована ламарина 72мл.

5.Изравнителна замазка – 1107.6м2.

6.Грундиране с битумен грунд – 1107.60 м2.

7.Направа на първи пласт хидроизолация с дебелина 3мм – 1107.60 м2.

8.Направа на втори пласт хидроизолация с посипка и дебелина 4,5 мм  - 1107.60 м2.

9.Монтаж на шапки и щурцове  - 150.75 м2.

10.Изхвърляне на строителни отпадъци.

Изпълнителят след като извърши оглед на обекта следва да прецени и изготви съответното техническо и ценово предложение, според вида на влаганите от него материали, необходими за извършването на видовете СМР в обхвата на поръчката.

- За обособена позиция 3 „Ремонт пенсионерски клуб 5 „Възраждане” (покрив)” по поз. 4 „Доставка и монтаж на вата за изолация подпокривно пространство” – 100м2, моля да уточните дебелината на ватата?

Отговор: Изпълнителят след като извърши оглед на обекта следва да прецени и изготви съответното техническо и ценово предложение, според вида на влаганите от него материали, необходими за извършването на видовете СМР в обхвата на поръчката, като се изискването на възложителя за дебелината на влаганата вата е минимум 5см.

РУМЕН ПАНАЙОТОВ                       /-П-/

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР